Опросный лист для заказа чиллерной установки

Контактная информация:

ФИО: 	                                      _______________________________________________

Должность: 			_______________________________________________

Компания: 			_______________________________________________

Почтовый адрес: 		_______________________________________________

E-mail: 			_______________________________________________

Телефон: 			_______________________________________________

  - Хладоноситель (что охлаждаем)

- вода

- этиленгликоль, _____ %

- пропиленгликоль, _____ %

- CaCl2, _____ %

- Другой _________

  - Требуемая температура

  - требуемая температура хладоносителя на выходе из испарителя чиллера _____ °C

  - температура хладоносителя на входе в испаритель чиллера _____ °C

  - Требуемый расход хладоносителя через испаритель чиллера _____ м3/ч

либо требуемая холодопроизводительность чиллера _____ кВт

  - Конденсатор:

- Пластинчатый или кожухотрубный на раме чиллера

- Температура жидкости, охлаждающей конденсатор  _____ °C

- Воздушный конденсатор снаружи

- Регион установки  ______________

- Нужно ли предлагать

- да

- нет

- Испарительный конденсатор снаружи

  - Регион установки ______________

- Нужно ли предлагать

- да

- нет

  - Предпочтительный тип хладагента

- R717 (аммиак)

- R22

- R507a

- R404a

- R134a

- Другой (указать)

  - Маслоохлаждение

- водой, гликолем

- хладагентом (термосифонное)

  - Взрывозащищенное исполнение

- Да

- Нет

  - Нужен ли силовой щит

- Да

- Нет

  - Напряжение привода (если п. 8 «да»), кВ

- 0,4

- 6

- 10

  - Метод запуска электродвигателя (0,4 кВ)

- Прямой пуск

- Частотное регулирование

- Устройство плавного пуска

- Звезда-треугольник

  - Прочие требования ________________