Опросный лист для заказа холодильного компрессорного агрегата

- Предпочтительный тип хладагента

- R717 (аммиак)

- R22

- R507a

- R404a

- R134a

- другой (указать)________

- Холодопроизводительность _____ кВт

- Режим работы

- температура кипения _____ °C

- температура конденсации _____ °C

- Маслоохлаждение

- водой, гликолем

- хладагентом (термосифонное)

- Взрывозащищенное исполнение

- Да

- Нет

- Нужен ли силовой щит

- Да

- Нет

- Напряжение привода (если п. 6 «да»), кВ

- 0,4

- 6

- 10

- Метод запуска электродвигателя (0,4 кВ)

- Прямой пуск

- Частотное регулирование

- Устройство плавного пуска

- Звезда-треугольник

- Прочие требования ________________

Опросный лист заполнил:

ФИО: 	                                      _______________________________________________

Должность: 			_______________________________________________

Компания: 			_______________________________________________

Почтовый адрес: 		_______________________________________________

Телефон: 			_______________________________________________

E-mail: 			_______________________________________________