Опросный лист для заказа кожухотрубного испарителя (охладитель газа)

Контактная информация:

ФИО: 	                                      _______________________________________________

Должность: 			_______________________________________________

Компания: 			_______________________________________________

Адрес: 		                         _______________________________________________

E-mail: 			_______________________________________________

Телефон: 			_______________________________________________

  - Название охлаждаемого газа

- попутный нефтяной газ

- смесь углеводородов

- другое _________

  - Предпочитаемый хладагент

- R717 (аммиак)

- R290 (пропан)

- R22

- R507a

- R404a

- R134a

- Другой _________

  - Расход газа ____________(м3/час или кг/час) или холодопроизводительность__________кВт

  - Давление газа на входе _______________МПа (изб).

  - Расчетное давление газа на входе (если есть оценка) _______МПа.

  - Ожидаемые потери давления газа через испаритель _________кПа

  - Температура газа на входе/выходе_______________/______________°С.

  - Термическое сопротивление загрязняющего слоя (если есть оценка)___________м2К/Вт

  - Требуемое количество испарителей _________ шт.

  - Нужна ли теплоизоляция

- да

- нет

  - Прочие требования _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

  - Состав газа и процентное (молярное или массовое) содержание компонентов:

| № | Название газа | % содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

Пример задания состава газа (массовые доли):

Компонентный массовый состав газа

| 1 | Nitrogen | 0,14086 |
| --- | --- | --- |
| 2 | CO2 | 0,000539 |
| 3 | Methane | 0,103464 |
| 4 | Ethane | 0,23899 |
| 5 | Propane | 0,26153 |
| 6 | i-Butane | 0,033826 |
| 7 | n-Butane | 0,053152 |
| 8 | i-Pentane | 0,0088 |
| 9 | n-Pentane | 0,008253 |
| 10 | n-Hexane | 0,000839 |
| 11 | Mcyclopentan | 0,0004578 |
| 12 | Benzene | 2,89E-05 |
| 13 | Cyclohexane | 0,0001168 |
| 14 | n-Heptane | 0,000367 |
| 15 | Mcyclohexane | 3,44E-05 |
| 16 | Toluene | 4,92E-06 |
| 17 | n-Octane | 4,30E-06 |
| 18 | H2O | 0,016 |
| 19 | EGlycol | 0,13273 |
| 20 | Oxygen | 0 |