Опросный лист для заказа насосно-циркуляционной станции

Контактная информация:

ФИО: 	                                      _______________________________________________

Должность: 			_______________________________________________

Компания: 			_______________________________________________

Адрес: 		                         _______________________________________________

E-mail: 			_______________________________________________

Телефон: 			_______________________________________________

  - Хладагент

- R717 (аммиак)

- R22

- R507a

- R404a

- R134a

- Другой _________

  - Холодопроизводительность системы  _________ кВт

  - Температура кипения _________  оС

  - Температура конденсации  _________  оС

  - Переохлаждение жидкости после конденсатора  _________ оС

  - Требуемый расход хладагента через испаритель(и)  _________ м3/час

или кратность циркуляции _________

  - Требуемое давление в напорной линии насоса _________ бар (изб.)

или требуемый напор насоса _________ м  жидкостного ст.

или перепад высот между насосом и испарителями _________ м

сопротивление испарителей _________ бар

  - Протяженность напорного трубопровода насоса _________ м

  - Количество испарителей _________ шт.

  - Внутренний объем одного испарителя по стороне хладагента _________ м3

  - Способ оттайки испарителей:

- горячим газом

- другое

  - Количество одновременно оттаиваемых испарителей _________ шт.

  - Система контроля уровня жидкости в ресивере:

- с датчиком непрерывного контроля уровня

- с точечными датчиками уровня

- с поплавковыми датчиками уровня

- без системы контроля уровня

  - Система подпитки ресивера:

- с моторным расширительным клапаном

- с ручным регулирующим вентилем

- с пилотным поплавковым и механическим расширительным клапаном

- без системы подпитки

  - Количество хладагентных насосов

- один (рабочий)

- два (рабочий + резервный)

  - Нужен ли щит управления

- да

- нет

  - Нужна ли система возврата масла

- да

- нет

  - Нужна ли теплоизоляция

- да

- нет

  - Прочие требования __________________________________________________